CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA REDE BT (Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, na redação atual: RSRDEEBT)

| 1 | Características da rede |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origem da alimentação |  | Esquema de neutro | Tensão nominal [kV] | Tipo de linha (aérea/subterrânea) | Configuração (anel/radial) | L total [m] |

| 2 | Dimensionamento das canalizações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadros elétricos (origem – destino) |  | Esque-ma de neutro | S [kVA] | Ib [A] | Tipo de proteção | In [A] | I2 [A] | Proteção defeitos à terra [A]/[V] | Canalização | L [m] | U [%] | U’ [%] | Icc máx [kA] | Pdc [kA] | Icc min [kA] | Regu-lação [kA] |

| 3 | Classificação dos equipamentos e dos locais onde estão inseridos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamentos elétricos |  | IP | IK | Código da influência externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AA | AD | AE | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AN | AP | AR | CB | BB | BC | BD | BE | CA |

Legenda: BT: Baixa Tensão; S: Potência aparente; QE: Quadro de Entrada; QP: Quadro Parcial; Ib: Corrente de serviço do circuito; In: Corrente estipulada do dispositivo de proteção; I2: Corrente convencional de funcionamento do dispositivo de proteção; Iz: Corrente admissível na canalização; Iz’: Corrente admissível na canalização, corrigida; Met. Ref.: Método de Referência; L: Comprimento simples da canalização; U: Queda de tensão relativa; U’: Queda de tensão relativa, desde o Quadro Geral de Baixa Tensão; Icc máx: Corrente de curto-circuito máxima; Pdc: Poder de corte; Icc min: Corrente de curto-circuito mínima. Notas: Tipo de proteção: Fusível, Disjuntor. Equipamentos elétricos: motores, transformadores, aparelhagem, aparelhos de medição, dispositivos de proteção, elementos constituintes de uma canalização, aparelhos de utilização, etc. Deve ser efetuada uma caracterização por cada instalação elétrica distinta, incluindo as instalações coletivas e entradas, as instalações elétricas em condomínios fechados e as instalações elétricas temporárias (exemplos: estaleiros, feiras, exposições, recintos de espetáculos, etc.).